工程概括

本项目为界首市机械产业园消防给水系统消防设备设施维修，主要对现有1#厂房、2#-5#厂房、6#厂房、7#厂房、8#厂房办公楼、综合楼、消防地下泵房的消防给水系统，消防管网进行全厂区压力测试。经检查测试发现：

- 全厂区消防水系统管网漏水，需查找、测漏水点。

- 消防泵房内消火栓泵损坏一台，无法正常使用。

- 消防控制柜无法正常使用。

- 消防泵房DN150止回阀损坏2台。

- 阀门井有开裂沉降，需拆除重新砌筑。

- 全厂区消防地埋管道与室内漏水点39处，需开挖、恢复及更换配件。

- 全厂区水灭系统控制装置调试，含自动喷淋、室内消火栓、消防泵房。